## Sheet1
山东英才学院南校维修清单
序号 | 消防设施 | 项目 | 品牌型号参数 | 单位 | 数量 | 维修/换件/新增 | 备注
1 | 火灾自动报警系统 | 主机联网通讯板 | 报警厂家配套 | 件 | 2 | 换件
|  | 图书馆北楼穿线 | RVS2*1.5 | 米 | 1000 | 维修
|  | 图书馆楼顶东西风机穿线 | RVV4*1.5 | 米 | 200 | 维修
|  | 图书馆风机加输入输出模块 | 报警厂家配套 | 只 | 4 | 新增
|  | 图书馆卷帘加输入模块 | 报警厂家配套 | 只 | 6 | 新增
|  | 车库风机房无应急灯 | 220V（国标） | 只 | 2 | 新增
|  | 水上餐厅风机线路检修 | / | 路 | 2 | 维修
|  | 水上餐厅多数设备空号 | 报警厂家配套 | 只 | 400 | 维修
|  | 学前教育液位楼顶敷管 | ∅20KGB | 米 | 40 | 新增
|  | 学前教育液位穿线 | RVS2*1.5 | 米 | 100 | 新增
|  | 20号公寓控制室至国际交流中心控制室穿电缆 | KVV14*1.0 | 米 | 120 | 维修
|  | 21号公寓控制室至国际交流中心控制室穿电缆 | KVV14*1.0 | 米 | 160 | 维修
|  | 厂家编程 | 报警厂家配套 | 系统 | 3 | 编程
|  | 主机维修 | 报警厂家配套 | 台 | 3 | 换件
2 | 防火卷帘门 | 图书馆车库入口更换卷帘 | 设备厂家配套 | 部 | 1 | 换件
3 |  | 学前教育防火卷帘门控制箱 | 设备厂家配套 | 台 | 1 | 换件
4 | 消火栓及喷淋系统 | 图书馆车库消火栓 | 设备厂家配套 | 个 | 1 | 换件
|  | 图书馆车库喷淋管道维修 | 设备厂家配套 | 趟 | 1 | 维修
|  | 车库报警阀改造 | / | 处 | 4 | 新增
5 | 防火门 | 图书馆楼顶水箱间 | 设备厂家配套 | 扇 | 2 | 更换
6 | 疏散指示标志 | 6#.7#学生公寓楼每层增加4个1米以下疏散指示标志灯；每楼东楼梯间增加1个疏散指示标志灯，北楼梯间增加2个疏散指示标志灯。 | / | 面 | 90 | 新增 | 包含线路敷设。
7 | 疏散指示标志 | 图书馆楼一层增加4个一米以下疏散指示标志灯。 | / | 面 | 4 | 新增 | 包含线路敷设。